附件二：

高等职业教育护理专业实训基地实训项目与设备配置推荐性方案

（教育部高等学校高职高专相关医学类专业教学指导委员会，联系人：沈彬，联系电话：022-60276868 ）

| 序号 | 实训类别 | 实训项目 | 主要实训内容 | 设备名称 | 设备主要功能(技术参数与要求) | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理基本技术 | 护理基本技术 | - 护理学理论学习 - 护理技能训练教学 - 自我测试 | 多媒体教学系统 | 具有录像播放、实物投影、电脑操作系统、示教及反示教系统，具有图、文、声、像并茂等特点。 | ２ |
|  |  |  |  | 开放式护理辅助教学系统 | 具有科学性、开放性、系统性、可交互性，采用触摸屏显示，内容包括护理学理论、护理基本技能训练教学、自我测试等。 | 10 |
|  |  | 铺床法 | - 铺备用床 - 铺暂空床 - 铺麻醉床 - 卧有病人床更换床单 - 有人床整理 | 护理床 | 配全套床上用品及床头柜、床边椅 | 20 |
|  |  |  |  | 橡胶单、床刷及套 | 床刷及套为一次性 | 各40 |
|  |  |  |  | 麻醉护理盘及配套用品 | 护理盘为不锈钢 | 40 |
|  |  | 入出院护理 | - 搬运病人 - 平车使用 - 轮椅使用法 - 病历的填写 - 病人入出院护理 | 全功能护理人 | 共享功能：瞳孔观察，眼耳冲洗，口腔护理，口鼻插管，鼻饲，吸氧，气管切开护理，吸痰操作，静脉穿刺，精确到1mm HgHH的血压测量，皮下、三角肌、臀部肌肉、股外侧肌的注射训练，空肠及结肠造口护理，男女互换导尿及灌肠，肩、肘、腕、掌、髋、膝、踝关节的运动练习。 | 40 |
|  |  |  |  | 平车（配全套用品） | 不锈钢，配垫、输液架 | 2 |
|  |  |  |  | 轮椅 | 不锈钢，折叠式 | 2 |
|  |  |  |  | 病历柜 | 不小于40位 | 2 |
|  |  |  |  | 住院病人一览表（电子）及病房呼叫系统 | 不小于40门 | 1 |
| 1 | 护理基本技术 | 卧位和安全护理 | - 安置各种卧位 - 辅助病人更换卧位 - 保护具的使用 | 全功能护理人 （可与“入出院护理”共用） | 见1.护理技术,出入院护理的“全功能护理人”。 | 40 |
|  |  |  |  | 多功能护理床 | 有床栏，三折摇床 | 20 |
|  |  |  |  | 宽绷带、棉垫、保护棉垫 |  | 各8 |
|  |  |  |  | 肩部约束带、尼龙褡扣约束带、膝部约束带 |  | 各8 |
|  |  |  |  | 波氏夹克背心* |  | 2 |
|  |  |  |  | 支被架 |  | 4 |
|  |  | 无菌技术操作 | 1、无菌持物钳使用 2、无菌容器使用 3、取无菌溶液 4、无菌包使用 5、铺无菌盘 6、戴无菌手套 | 治疗车 | 不锈钢，带抽屉、桶盆 | 20 |
|  |  |  |  | 卵圆钳、三叉钳、镊子 | 不锈钢 | 各20 |
|  |  |  |  | 镊子筒（中） | 不锈钢，有盖 | 40 |
|  |  |  |  | 无菌橡胶手套 |  | 40 |
|  |  |  |  | 治疗盘、治疗碗、弯盘 | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 紫外线灯车 | 带灯管 | 4 |
|  |  |  |  | 器械柜、储槽 | 不锈钢 | 各10 |
|  |  | 隔离技术操作 | - 手的消毒 - 口部消毒 - 避污纸的使用 - 穿脱隔离衣 | 隔离衣、洗手刷、避污纸 |  | 各20 |
|  |  |  |  | 脚垫 |  | 10 |
|  |  |  |  | 消毒溶液 |  | 按需配制 |
|  |  |  |  | 污物桶及医用垃圾袋 | 优质塑质 | 10 |
|  |  | 病人的清洁护理 | 1、口腔护理 2、床上梳头 3、床上洗头 4、床上擦浴 | 全功能护理人 （可与“入出院护理”共用） | 见1.护理技术,出入院护理的“全功能护理人”。 | 40 |
|  |  |  |  | 压疮护理模型 | 压疮的四个阶段均有显示，可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人，并可安置在全功能护理人身上配套使用。 | 20 |
|  |  |  |  | 治疗盘、弯盘、治疗碗 （可与“无菌技术操作”共用） | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 弯止血钳、镊子 | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 橡胶马蹄形垫、洗头车 |  | 4 |
| 1 | 护理基本技术 | 病人的清洁护理 | 5、预防压疮护理 6、晨晚间护理 | 量杯 | 不锈钢 | 40 |
|  |  |  |  | 便盆 | 不锈钢 | 20 |
|  |  |  |  | 屏风、气垫 |  | 各2 |
|  |  |  |  | 海绵垫 |  | 8 |
|  |  |  |  | 红外线灯 | 立式 | 2 |
|  |  |  |  | 多功能洗浴床、洗浴椅 |  | 各1 |
|  |  |  |  | 床上擦浴用物 |  | 20 |
|  |  | 生命体征的评估测量 | - 量体温 - 量脉搏 - 测量呼吸 - 测量血压 - 绘制体温单 | 高级成人护理模型 （高护专业实训可与之共享） | 瞳孔观察，眼耳冲洗，口腔及假牙护理，鼻胃管插管，吸氧，气管切开护理，吸痰，心音、呼吸音、肠鸣音听诊，静脉穿刺，精确到1mm Hg的血压测量，人工颈动脉搏动，皮下、三角肌、臀部肌肉、股外侧肌注射练习，空肠及结肠造口术护理，男女导尿及灌肠，呻吟、呕吐、咳嗽等多种声音可供选择，包括枪伤、手术伤口、引流、锐器伤、肠管外露、臀部褥疮、股外侧手术伤口、化脓、残肢、静脉曲张、糖尿病足等多模块的创伤救护与评估。 | 10 |
|  |  |  |  | 治疗盘、弯盘 （可与“无菌技术操作”共用） | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 体温计、血压计、听诊器、秒针表 | 标准配置 | 各40 |
|  |  |  |  | 红外线耳式体温计（示教用）* | 标准配置 | 2 |
|  |  |  |  | 电子体温计（示教用）* | 标准配置 | 2 |
|  |  |  |  | 电子血压计（示教用）* | 标准配置 | 2 |
|  |  | 饮食疗法 | - 人工喂食 - 鼻饲法 | 治疗盘、弯盘 （可与“无菌技术操作”共用） | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 胃管 | 硅胶管 | 40 |
| 1 | 护理基本技术 | 饮食疗法 | - 出入液量记录 | 鼻胃管与气管护理模型 | 口鼻插管，鼻胃管放置，气管护理及吸痰，人工颈动脉搏动 | 4 |
|  |  |  |  | 吞咽机制模型 | 吞咽机制，误咽原因及紧急救助，吞咽练习，经鼻下胃管和间断性经胃管管饲。 | 10 |
|  |  |  |  | 听诊器、手电筒、30～50ML注射器、量杯 |  | 各40 |
|  |  |  |  | 治疗巾 |  | 40 |
|  |  |  |  | 镊子、压舌板 | 一次性 | 各40 |
|  |  |  |  | 出入液量记录单 |  | 40 |
|  |  | 冷热疗法 | - 热水袋使用 - 红外线灯使用 - 湿热敷 - 热水坐浴 - 冰袋使用 - 乙醇拭浴 | 全功能护理人 （可与“入出院护理”共用） | 见1.护理技术,出入院护理的“全功能护理人”。 | 40 |
|  |  |  |  | 热水袋、冰袋及套 |  | 各40 |
|  |  |  |  | 大量杯、水温计 | 1000ml | 40 |
|  |  |  |  | 红外线灯（可与“病人清洁护理”共用） | 立式 | 2 |
|  |  |  |  | 坐浴椅、坐浴盆 | 标准 | 2 |
|  |  |  |  | 敷布 |  | 40 |
|  |  | 导尿术 | - 女病人导尿 - 男病人导尿 | 透明男性导尿模型 | 外部生殖器官逼真，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可抬起与腹部成60°角，可体现二个弯曲三个狭窄。 | 4 |
|  |  |  |  | 透明女性导尿模型 | 外部生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，可观察骨盆和膀胱的位置，插入导管的阻力和压力与真实人相似，正确插入可导出“尿液”，可使用临床标准双腔管或三腔管 | 4 |
| 1 | 护理基本技术 | 导尿术 | - 留置尿管 - 尿标本采集 | 男性导尿模型 | 仿真逼真度如真人，能体会到如真人的狭窄感，通过改变体位和阴茎位置使导尿管顺利插入并可导出模拟尿液，可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可抬起与腹部成60°角，可体现二个弯曲三个狭窄。 | 20 |
|  |  |  |  | 女性导尿模型 | 仿真逼真度如真人，导尿时大腿处于外展位，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，导尿时可体会到真实感觉并可导出模拟尿液，可使用临床标准双腔管或三腔管 | 20 |
|  |  |  |  | 止血钳、长镊子 | 不锈钢，18CM | 40 |
|  |  |  |  | 弯盘 | 不锈钢，中号 | 40 |
|  |  |  |  | 屏风 | 不锈钢三联 | 2 |
|  |  |  |  | 冰袋及套（可与“冷热疗法”共用） |  | 各40 |
|  |  |  |  | 一次性无菌导尿包 |  | 40 |
|  |  |  |  | 无菌持物钳 | 不锈钢 | 40 |
|  |  |  |  | 无菌手套 |  | 40 |
|  |  |  |  | 苯扎溴铵酊溶液或安尔碘 |  | 40 |
|  |  |  |  | 治疗碗 | 不锈钢，16CM | 40 |
|  |  |  |  | 便盆及便盆巾 |  | 40 |
|  |  |  |  | 无菌引流袋 |  | 40 |
|  |  |  |  | （常规标本）100ml以上的清洁玻璃瓶 |  | 40 |
|  |  |  |  | （12h或24h尿标本）3000ml左右的清洁带盖的大口容器 |  | 2 |
|  |  | 灌肠法 | - 大量不保留灌肠法 - 小量不保留灌肠法 | 灌肠训练模型及灌肠包 | 标准的灌肠体位，解剖结构精确，肛门柱标志明显逼真,可进行标准的灌肠操作，可反复操作 | 10 |
|  |  |  |  | 灌肠筒、弯盘 | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 水温计 |  | 40 |
| 1 | 护理基本技术 | 灌肠法 | - 保留灌肠法 - 粪便标本采集法 - 肛管排气 | 便盆及便盆巾 |  | 40 |
|  |  |  |  | 屏风 | 三联或拉帘 | 2 |
|  |  |  |  | 输液架、注射器 |  | 40 |
|  |  |  |  | 量杯、引流袋 |  | 40 |
|  |  | 雾化吸入法 | 1、超声雾化吸入法 2、氧气雾化吸入法 | 超声波雾化器 | 单通道或双通道 | 10 |
|  |  |  |  | 水温计、量杯 |  | 10 |
|  |  |  |  | 氧气雾化吸入器 | 一次性 | 40 |
|  |  |  |  | 氧气装置 | 氧气瓶、氧气表扳手等全套 | 4 |
|  |  |  |  |  | 中心负压供氧装置 | 40 |
|  |  | 注射法 | - 药液抽吸法 - 皮内注射法 - 皮下注射法 - 肌肉注射法 | 带警示臀部肌肉注射训练以及对比模型 | 半透明的设计展示了臀部的肌肉、骨骼、血管、神经，有利于训练时的对比；准确的标志和部位；有指示灯及警报声提示注射部位正确与否。 | 4 |
|  |  |  |  | 带解剖结构的臀部注射模型 | 一侧展示精确解剖部位，左臀部外四分之一可卸下观察确认其内部结构：臀中肌和臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构；另一侧可进行肌肉注射训练：臀大肌注射法、臀中肌、臀小肌注射法和股外侧肌注射法 | 20 |
|  |  |  |  | 多功能注射模块 | 由科技材料合成，分为皮肤、皮下组织及肌肉层；可进行皮内、皮下及肌肉注射；皮内注射可产生“皮丘” | 80 |
|  |  |  |  | 带警示上臂肌肉注射模型 | 可进行肌肉注射及皮下注射，锁骨、上臂骨和肩胛骨可触摸到以确定正确的注射准确位置，带警示系统提示注射部位正确与否。 | 20 |
|  |  |  |  | 前臂静脉注射模块 | 可穿戴式，皮肤质感逼真，可触摸血管，进针感强，可反复穿刺和注入模拟液体，皮肤和血管可更换 | 20 |
|  |  |  |  | 静脉注射躯干 | 可进行颈外静脉、颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉的注射，人工模拟动脉搏动，注射模块可替换 | 10 |
|  |  |  |  | 婴儿头皮穿刺模型 | 六个月大小婴儿头部，柔软有弹性，进针正确有明显落空感并有回血 | 10 |
|  |  |  |  | 注射盘弯盘 | 不锈钢 | 40 |
| 1 | 护理基本技术 | 注射法 | - 静脉注射法 - 各种皮试液配制 | 无菌持物镊 | 不锈钢 | 40 |
|  |  |  |  | 注射器、针头 | 1ml、2ml、5ml、20ml、50ml | 各40 |
|  |  |  |  | 药物、消毒液 | 青霉素、链霉素、T.A.T、普鲁卡因、苄西林、头孢类等 | 各5 |
|  |  | 静脉输液输血法 | - 静脉输液法 - 静脉输血法 - 静脉动脉血标本采集 - 输液泵使用（容量、微量） | 全功能静脉输液臂 | 解剖位置精确，手背表面有小静脉；肘部包括头静脉、贵要静脉和肘正中静脉；有八条血管组成完整的静脉系统，可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血；可进行肌肉注射,皮下注射和前臂掌侧下三分之一皮内注射；透过手臂的皮肤可看到静脉，真实感强，富有弹性；带着装式皮内注射模块；可更换手皮肤和血管。 | 30 |
|  |  |  |  | 输液泵（示教用）* | 速率：1ml/h～300ml/h，准确度：±10％，用量量程：1ml～9999ml，交直流两用，具备气泡、阻塞、完成、开门、电池欠压五功能报警 | 2 |
|  |  |  |  | 旋转式动脉穿刺手臂 | 具有桡动脉，桡骨颈突，手等,可进行桡动脉穿刺操作训练，穿刺时可以有明显的动脉血喷射。具有真实的动脉搏动，动脉穿刺带血管机械旋转装置，可满足学生反复练习的要求。具有自动封闭阀，加强防漏血功能。 | 10 |
|  |  |  |  | 一次性输液器、输血器; *套管针、*肝素帽、*贴膜、*加压袋 |  | 各40 |
|  |  |  |  | 注射盘、弯盘 | 不锈钢 | 各40 |
| 1 | 护理基本技术 | 抢救技术 | 1、氧气吸入疗法——单侧鼻导管、双侧鼻导管、面罩法、口罩法、氧气枕法 2、洗胃法——漏斗胃管洗胃、电动吸引器洗胃、全自动洗胃机洗胃 3、吸痰法——电动吸引器吸痰、注射器吸痰 | 高级成人护理模型 | 瞳孔观察，眼耳冲洗，口腔及假牙护理，鼻胃管插管，吸氧，气管切开护理，吸痰，心音、呼吸音、肠鸣音听诊，静脉穿刺，精确到1mm Hg的血压测量，人工颈动脉搏动，皮下、三角肌、臀部肌肉、股外侧肌注射练习，空肠及结肠造口术护理，男女导尿及灌肠，呻吟、呕吐、咳嗽等多种声音可供选择，包括枪伤、手术伤口、引流、锐器伤、肠管外露、臀部褥疮、股外侧手术伤口、化脓、残肢、静脉曲张、糖尿病足等多模块的创伤救护与评估。 | 2 |
|  |  |  |  | 氧气装置一套（氧气筒，氧气表、湿化瓶） | 氧气瓶、氧气表、扳手等全套（可与雾化吸入法共用） | 4 |
|  |  |  |  |  | 中心负责供氧装置（可与雾化吸入法共用） | 40 |
|  |  |  |  | 弯盘 | 不锈钢 | 40 |
|  |  |  |  | 单侧、双侧鼻导管、一次性湿化瓶 |  | 各20 |
|  |  |  |  | 简易人工呼吸器 | 硅胶材料，呼出压力可调，减压阀，空氧混合器，输氧管，呼吸软管。 | 各4 |
|  |  |  |  | 面罩、口罩 |  | 各20 |
|  |  |  |  | 新生儿气管插管模型 | 仿真实新生儿头部，气道解剖结构逼真，带方便观察的透明底座 | 4 |
|  |  |  |  | 喉镜、气管插管 | 标准配置 | 各8 |
|  |  |  |  | 成人气管插管模型 | 可进行口、鼻插管，气管开放，气道管理，模拟颈动脉搏动；带有扩散及收缩的瞳孔，两个透明的模拟肺和一个透明的模拟胃，通过对环状软骨加压可改变气道位置、关闭食道；可模拟练习清除呼吸道异物或分泌物，带有便于观察的透明底托 | 4 |
|  |  |  |  | 普通胃管 |  | 40 |
|  |  |  |  | 漏斗胃管 |  | 2 |
|  |  |  |  | 电动吸引器 | 可移式 | 10 |
|  |  |  |  |  | 中心负压供养吸引装置（可与雾化吸入法共用） | 40 |
| 1 | 护理基本技术 | 抢救技术 | 4、人工呼吸器使用——简易人工呼吸器、人工呼吸机 5、痰标本采集 6、参观抢救室 | 吸痰练习摸型 | 解剖结构精确逼真，吸痰和吸引练习有真实感觉；吸引管可以插入鼻腔和口腔模拟吸痰练习；吸引管可以插入到气管内练习气管内吸引；脸部一侧可打开显示插入导管的位置。 | 10 |
|  |  |  |  | 带警示透明洗胃机制模型 | 为头部至腰部躯干模型，前胸腹透明，解剖结构精确，通过透明部分可见气管、支气管、两肺囊、食管、贲门、胃，可以清晰地观察到胃管插入消化道的过程及鼻饲营养、洗胃的过程，当误插气管时带有声音报警及红灯警示。 | 10 |
|  |  |  |  | 全自动呼吸机 | 电脑呼吸机，IPPV、IPPB、SIMV、PEEP、SIGH、吸气台，加温湿化、雾化治疗、带台车 | 1 |
|  |  |  |  | 治疗壶 | 内装有盖口皿2只、12—14号一次性吸痰管数根，无菌血管钳2把，无菌纱布 | 10 |
|  |  |  |  | 开口器、舌钳 | 不锈钢 | 各10 |
|  |  |  |  | 自动洗胃机 | 动态数字压力数显，自动压力反馈控制，内部防堵，双安全保护。 | 2 |
|  |  |  |  | 水温计 |  | 40 |
|  |  | 临终病人护理 | - 临终关怀 - 基本护理和安慰 - 尸体护理 | 全功能护理人 （可与“出入院护理”共用） | 共享功能：见1.护理技术,出入院护理的“全功能护理人”。 | 40 |
|  |  |  |  | 治疗盘、血管钳 | 不锈钢 | 各40 |
|  |  |  |  | 尸袍、尸单 |  | 40 |
|  |  |  |  | 隔离衣 |  | 40 |
|  |  | 医疗文件书写与保管 | - 医嘱处理 - 一般护理记录单书写 - 体温单的绘制 - 危重护理记录单书写 - 出入液量的填写 | 电脑* | 正常配置，处理医嘱及人机对话用 | 2 |
|  |  |  |  | 护理病历 |  | 40 |
|  |  |  |  | 门诊病历 |  | 40 |
|  |  |  |  | 住院病历 |  | 40 |
| 2 | 内科护理技术 | 常用穿刺技术的护理配合 | - 胸腔穿刺术配合的操作技能训练 - 腰椎穿刺术配合的操作技能训练 - 腹腔穿刺术配合的操作技能训练 - 骨髓穿刺术配合的操作技能训练 | 开放式内科护理辅助教学系统 | 具有科学性、开放性、系统性、可交互性，采用触摸屏显示，内容包括内科疾病基本知识、内科护理技能训练、内科相关检查、自我测试等。 | 4台 |
|  |  |  |  | 气胸处理模型 | 可在锁骨中线第二肋间或腋中线第五肋间行胸穿以排出气体，带有备用模拟肺、胸瓶 | 10 |
|  |  |  |  | 脊椎穿刺模型 | 腰1、腰2是裸露的，便于观察椎骨形态结构；腰3至腰5是功能位，有明显的体表形态便于辨认；可进行硬膜外麻、腰麻、骶麻、鞍麻穿刺操作 | 4 |
|  |  |  |  | 骨穿及股静脉穿刺模型 | 可进行骨穿练习和股静脉穿刺练习，落空感明显，皮肤和骨可更换。 | 4 |
|  |  |  |  | 诊查床 | 不锈钢架，革面 | 10 |
|  |  |  |  | 胸腔穿刺包 | 标准配置 | 10 |
|  |  |  |  | 腰穿包 | 标准配置 | 4 |
|  |  |  |  | 腹腔穿刺包 | 标准配置 | 4 |
|  |  |  |  | 骨髓穿刺包 | 标准配置 | 4 |
|  |  | 健康评估 （基本评估） | - 体检 - 特殊检查的方法 - 健康问题信息采集 | 体检常用器械 | 身高体重秤 | 2个 |
|  |  |  |  |  | 血压计、听诊器、压舌板、手电筒、叩诊器、体温计、软尺 | 10套 |
|  |  |  |  | 心电图机 | 单道十二导联，交直流两用，电极脱落指示 | 4 |
|  |  | 健康评估 （心肺听诊及腹部触诊） | 1、心音诊断 2、呼吸音诊断 3、胸膜摩擦音 4、腹部触诊 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（教师机） | 心脏听诊多媒体教学、肺部听诊多媒体教学、心肺听诊考核与练习、腹部触诊听诊多媒体教学与考核练习，精确到1mg Hg的血压测量练习，可以在模拟病人身上进行心肺听诊、腹部触诊统一练习及教学。 | 1 |
|  |  |  |  | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（学生机） | 心脏听诊多媒体学习、肺部听诊多媒体学习、心肺听诊自测与练习、腹部触诊听诊多媒体学习与自测，精确到1mg Hg的血压测量练习，可以在模拟病人身上进行心肺听诊、腹部触诊练习及自测。 | 10 |
| 2 | 内科护理技术 | 静脉压测定的护理 | 1、周围静脉压测定方法、操作技能训练 2、中心静脉压测定方法、操作技能训练 | 无菌静脉压测定包* |  | 20 |
|  |  |  |  | 无菌中心静脉压测定装置* |  | 20 |
|  |  |  |  | 中心静脉插管模型* | 可进行深静脉插管和心脏漂浮导管的插管练习，进针有明显落空感。 | 2 |
|  |  |  |  | 静脉穿刺导管* |  | 10 |
|  |  | 体位引流术 | 操作方法、技能训练 | 软枕 |  | 20 |
|  |  |  |  | 可调节床 | 双摇三折 | 10 |
|  |  |  |  | 痰杯 |  | 10 |
|  |  | 血糖测量的护理技术 | 测量方法，程序及技能训练 | 血糖仪 | 优测型 | 2 |
|  |  |  |  | 血糖仪配套的针头、试纸 |  | 20 |
| 3 | 外科护理技术 | 外科护理辅助教学系统 | 1、外科护理基本知识学习 2、外科护理技能训练 3、手术流程学习 4、自我测试 | 开放式外科辅助教学系统 | 具有科学性、开放性、系统性、可交互性，采用触摸屏显示，内容包括外科护理学理论、外科护理技能训练教学、自我测试等。 | 4 |
|  |  | 备皮 | - 备皮范围 - 备皮的操作方法 | 全功能护理人 （可与“入出院护理”共用） | 见1.护理技术,出入院护理的“全功能护理人”。 | 6 |
|  |  |  |  | 普通备皮盘 | 标准配置 | 20 |
|  |  |  |  | 弯盘 | 不锈钢 | 20 |
|  |  | 手术室护理技术 | - 手术器械的认识及传递方法 - 手臂的清洁，消毒 - 穿无菌手术衣 - 戴无菌手套 | 常用手术器械：各类刀、剪、钳、镊、拉钩、缝线、缝针、吸引器头等 | 标准配置 | 4 |
|  |  |  |  | 甲种手术器械包 | 标准配置 | 2 |
|  |  |  |  | 乙种手术器械包 | 标准配置 | 4 |
|  |  |  |  | 丙种手术器械包 | 标准配置 | 8 |
|  |  |  |  | 器械柜 | 不锈钢 | 2 |
| 3 | 外科护理技术 | 手术室护理技术 | - 手术室常用布类的折叠、包扎、使用方法 - 手术室器械准备及药物准备 | 感应式水龙头或组合感应式无菌洗手台 | 感应式 | 10个或4组（每组3个感应式水龙头） |
|  |  |  |  | 手刷、（无菌手套）、小毛巾 |  | 20 |
|  |  |  |  | 泡手桶及泡手桶架* | 不锈钢 | 4 |
|  |  |  |  | 无菌手术衣、手术巾、无菌手套、各种规格手术巾单、包袱皮 |  | 40 |
|  |  |  | 手术体位安置 | 手术床 | 侧面操纵综合手术床，液压升降，底盘、内外罩为不锈钢，2100×480×（800～1040） | 1 |
|  |  |  | 无影灯调节 | 无影灯 | 冷光母子灯，母灯12孔，子灯5孔 | 1 |
|  |  |  | 1.病人手术区的无菌准备 2.手术中手术器械的传递 | 剖腹包* | 标准配置 | 4 |
|  |  | 换药 | 1.换药室的设备 | 全功能创伤护理模型人 | 创伤头部，创伤及插管头部，插管头部，口鼻插管，手动模拟颈动脉，导尿、灌肠操作，静脉穿手臂，精确到1mmHg的血压测量手臂，创伤评估：1、2、3度烧伤模块、内脏外露的腹部模块、大腿刺伤模块、大腿开放性骨折模块、左腿足部和踝部挫伤模块、右足粉碎性骨折模块、骨质和软组织暴露模块、右脚小趾截瘘模块、大小不同口径的出口及入口创伤模块、枪伤模块。 | 4 |
|  |  |  |  | 换药车 | 不锈钢 | 4 |
|  |  |  |  | 换药台、换药床、肢体托扶架、扶手椅 | 不锈钢 | 各4 |
|  |  |  |  | 弯盘、 换药碗 | 不锈钢 | 各4 |
| 3 | 外科护理技术 | 换药 | 2.换药的目的、原则及方法 | 剪刀、镊子；各种规格刮匙、探针 | 不锈钢 | 各4 |
|  |  | 缝合与拆线 | - 单纯缝合法（间断、连续、垂直褥式外翻缝合等）、打结法（徒手、器械打结法） - 拆线法 | 外科多技能训练模型组合 | 包括多个训练模块及一条成人缝合练习手臂，一条成人缝合练习腿。皮肤模块，练习外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线的基本操作；肠管模块，练习肠管的钳夹、切开和吻合操作；血管模块，练习粗血管的钳夹、切断和结扎；深部打结模块，练习狭小空间的深部打结技术；成人缝合练习手臂，手长54cm，成人缝合练习腿，腿长61cm，可进行伤口缝合练习和包扎练习，可在模型的任意部位自行划开伤口进行缝合和包扎练习，带辅助教学光盘和缝合器械一套。 | 10 |
|  |  |  |  | 缝合练习模块 | 具有多媒体教学软件与训练模型相结合，高性能的缝合模块可进行多次的缝合，带多媒体教学光盘及缝合器械一套。 | 30 |
|  |  |  |  | 缝针、缝线、持针钳 |  | 20 |
|  |  |  |  | 止血钳；12cm有齿镊、无齿镊；拆线剪 | 不锈钢 | 各20 |
|  |  |  |  | 换药碗、弯盘 | 不锈钢 | 各40 |
|  |  | 包扎法 | - 认识各种类别的绷带 - 包扎的原则及注意事项 - 基本包扎法 - 特殊包扎法 | 外科缝合包扎展示模型 | 可进行各种外科手术切口的部位与缝合展示。 | 4 |
|  |  |  |  | 卷轴带（纱布、棉布、弹性及石膏卷轴带）、三角巾 |  | 各20 |
|  |  |  |  | 腹带、胸带 |  | 各20 |
|  |  |  |  | 四头带、丁字袋 |  | 各20 |
|  |  | 引流管的护理 | - T形管引流护理 - 十二指肠引流管的护理 - 乳胶引流管的护理 - 胸腔闭式引流的护理 | T形引流管 |  | 10 |
|  |  |  |  | 十二指肠引流管 |  | 10 |
|  |  |  |  | 乳胶引流管 |  | 10 |
|  |  |  |  | 一次性引流袋 |  | 10 |
|  |  |  |  | 止血钳 | 不锈钢 | 10 |
|  |  |  |  | 治疗盘 | 不锈钢 | 10 |
| 3 | 外科护理技术 | 造瘘口的护理 | - 人工肛门的护理 - 气管切开的护理配合 | 气管切开包 | 标准配置 | 6 |
|  |  |  |  | 造口袋 |  | 6 |
|  |  |  |  | 瘘管造口术模型 | 解剖结构精确，结肠造口的扩大练习、造口冲洗练习、灌肠练习，材质柔软逼真。 | 6 |
|  |  |  |  | 气管切开护理模型 | 气管切开护理练习，抽吸练习，气管套管的清洁和护理练习。 | 6 |
|  |  |  |  | 剪刀 |  | 10 |
|  |  |  |  | 造口尺寸表 |  | 6 |
|  |  |  |  | 弯盘 |  | 6 |
|  |  | 骨牵引术及护理配合 | 颅骨、尺骨鹰嘴、股骨髁上、胫骨结节、跟骨等牵引术 | 颅骨牵引弓 |  | 2 |
|  |  |  |  | 手摇钻*、骨锤* |  | 各2 |
|  |  |  |  | 牵引*、针牵引绳*、滑轮* |  | 各2 |
|  |  |  |  | 重锤及锤托* |  | 各2 |
|  |  |  |  | 肢架*、牵引架*、骨科牵引床* |  | 各2 |
|  |  | 胃肠减压术 | 胃肠减压的目的、操作方法 | 胃管 |  | 10 |
|  |  |  |  | 镊子、止血钳 | 不锈钢 | 各10 |
|  |  |  |  | 弯盘 | 不锈钢 | 10 |
|  |  |  |  | 一次性注射器 | 20ml—50ml | 10 |
|  |  |  |  | 听诊器 |  | 10 |
|  |  |  |  | 胃肠减压器 | 电动 | 2 |
| 4 | 母婴护理技术 | 产前准备 | - 测量宫高、腹围 2、腹部四步触诊法 3、听诊胎心音 4、骨盆外测量 5、胎儿评价 | 检查床 | 不锈钢架，革面 | 10 |
|  |  |  |  | 电子孕妇腹部触诊模型 | 四步触诊，胎心音听诊，乳房护理，分离式控制器便于操作及维修。 | 6 |
|  |  |  |  | 胎儿妊娠发育过程模型 | 展示胎儿完整发育过程的各个阶段，PVC材料 | 2 |
|  |  |  |  | 超声多普勒听诊仪 | 数显台式 | 2 |
|  |  |  |  | 骨盆测量器 | 不锈钢 | 10 |
|  |  | 分娩期妇女的护理 | 1、分娩前的准备 2、产程观察 3、产时会阴冲洗 | 备皮用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 产包 |  | 5 |
|  |  |  |  | 手术衣、无菌手套 |  | 10 |
| 4 | 母婴护理技术 | 分娩期妇女的护理 | 4、铺产台 5、子宫按摩技术 | 高级分娩与母子急救模型* | 全身模型，可进行产科检查，电动演示整个分娩过程，包括胎儿分娩的产前、产中、产后，母亲和婴儿在分娩过程中的各种检查及紧急情况下的救治。 | 1 |
|  |  |  |  | 胎心监护仪 | 电脑监测参数：胎儿心率、宫缩压力、累计胎动，可存贮，带台车 | 1 |
|  |  |  |  | 产前宫颈变化* | 利用窥器可全面观察产前宫颈口的一系列变化，模型阴道质地、组织密度及解剖结构逼真 | 10 |
|  |  |  |  | 超声波耦合剂 |  | 5 |
|  |  | 产褥期产妇的护理 | - 会阴擦洗 - 会阴冲洗 - 外阴热射疗法 - 外阴湿热敷 - 母乳喂养 - 人工喂养 - 挤奶技术 | 会阴护理模型* | 解剖结构逼真，有小阴唇、阴蒂、尿道口、阴道，可进行各项会阴护理操作 | 5 |
|  |  |  |  | 会阴擦洗及冲洗用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 红外线治疗仪* | 立式 | 2 |
|  |  |  |  | 外阴湿热敷用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 一次性辅乳器 |  | 5 |
|  |  |  |  | 喂奶用物 |  | 5 |
|  |  | 新生儿的护理 | - 乙肝疫苗、卡介苗接种 - 脐部臀部鹅口疮护理 - 新生儿复苏的护理配合 - 新生儿评价 - 暖箱使用 - 光照疗法实施 | 新生儿保暖箱 | 电脑伺服箱温控制，装置新生儿黄疸治疗仪，蓝光计时器，五种故障自检报警。 | 2 |
|  |  |  |  | 注射用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 新生儿模型 | 头部及四肢活动自如，可进行沐浴及脐带护理训练 | 10 |
|  |  |  |  | 遮光眼罩 |  | 2 |
|  |  |  |  | 新生儿复苏辐射台 | 电脑控温，红外石英加热管，上下双面蓝光黄疸治疗。 | 2 |
|  |  |  |  | 新生儿面罩、气囊复苏器 | 硅胶 | 各2 |
|  |  |  |  | 吸引器 | 低压 | 2 |
|  |  |  |  | 新生儿气管插管模型 | 新生儿头部大小，气道解剖结构逼真，带方便观察的透明底座 | 5 |
|  |  |  |  | 急救车 | 不锈钢 | 2 |
|  |  | 异位妊娠妇女的护理 | 阴道后穹隆穿刺术的护理配合 | 宫颈钳、卵圆钳 | 不锈钢 | 各5 |
|  |  |  |  | 阴道窥器 | 不锈钢 | 5 |
|  |  |  |  | 18—22号穿刺针头 |  | 15 |
| 4 | 母婴护理技术 | 异位妊娠妇女的护理 | 阴道后穹隆穿刺术的护理配合 | 无菌用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 无影灯 | 立式单孔，冷光 | 2 |
|  |  | 产科常用手术的护理 | - 会阴切开缝合术 - 胎头吸引术的护理配合 - 产钳术的护理配合 - 剖宫产手术的护理配合 | 外阴缝合练习模型 | 材质柔软逼真，分正中切口、左侧切口、右侧切口三个。 | 10 |
|  |  |  |  | 侧切缝合包 | 标准配置 | 5 |
|  |  |  |  | 胎头吸引器 | 硅胶 | 5 |
|  |  |  |  | 产钳 |  | 2 |
|  |  |  |  | 剖宫产手术包 | 标准配置 | 5 |
|  |  | 计划生育妇女的护理 | - 宫内节育器放置术的护理配合 - 宫内节育器取出术的护理配合 - 人工流产术的护理配合 - 引产术的护理配合 | 妇科检查床 |  | 2 |
|  |  |  |  | 宫内节育器 |  | 10 |
|  |  |  |  | 宫内避孕器训练模型* | 精确展现了子宫、卵巢和输卵管的切面，子宫用透明塑料窗覆盖，可观察和练习避孕器的安放。 | 10 |
|  |  |  |  | 阴道窥器 |  | 5 |
|  |  |  |  | 人工流产手术包 |  | 5 |
|  |  |  |  | 吸引器 | 电动 | 2 |
|  |  |  |  | 引产包 |  | 5 |
| 5 | 妇科护理技术 | 妇科疾病妇女的护理 | - 坐浴 - 阴道灌洗 - 阴道擦洗上药 - 腹腔穿刺术 | 妇科检查模型 | 仿真实尺寸的成年女性下半身，通过该模型的观察和学习可以比较全面地了解妇科的检查，模型包括正常和异常子宫、正常和异常宫颈。 | 6 |
|  |  |  |  | 坐浴椅 |  | 5 |
|  |  |  |  | 消毒用坐浴盆 |  | 5 |
|  |  |  |  | 阴道灌洗用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 阴道擦洗上药用物 |  | 5 |
|  |  |  |  | 无菌腹腔穿刺包 |  | 5 |
| 6 | 儿科护理技术 | 新生儿日常护理 | - 新生儿体温、体重、身长、头围、胸围测量训练 | 婴儿床 |  | 6 |
|  |  |  |  | 新生儿护理模型 | 头部及四肢能活动自如，可进行沐浴及脐带护理训练 | 10 |
|  |  |  |  | 便携泳池 | 约73厘米长，54厘米宽，50厘米深 | 10 |
| 6 | 儿科护理技术 | 新生儿日常护理 | - 新生儿沐浴训练 - 新生儿游泳训练 - 小儿抚触法训练 - 新生儿脐部护理训练 | 婴儿游泳专用泳圈* | 小号20cm;中号：21—23cm；大号：24—26cm；加大号：27—29cm;特大号：30—33cm | 各10 |
|  |  |  |  | 防水护脐贴*，护脐带、护理篮 |  | 各30 |
|  |  |  |  | 鱼形可漂浮式水温计 |  | 10 |
|  |  |  |  | 身长测量板 |  | 10 |
|  |  |  |  | 泳圈充气筒 |  | 2 |
|  |  |  |  | 浴盆 |  | 10 |
|  |  |  |  | 磅秤 |  | 5 |
|  |  | 更换尿布法 | 更换尿布、臀部皮肤的护理训练 | 一次性尿布 |  | 50 |
|  |  |  |  | 小盆（必要时备1：5000高锰酸钾溶液） |  | 10 |
|  |  |  |  | 护理篮（油剂、软膏、抗生素、棉签） |  | 10 |
|  |  |  |  | 烤灯 | 立式 | 10 |
|  |  | 小儿喂养 | 母乳、人工喂养训练 | 奶瓶、橡胶奶嘴 |  | 20 |
|  |  |  |  | 乳品及代乳品 |  | 40 |
| 7 | 急救护理技术 | 院外急救 | - 院外急救——通气、止血、包扎、固定、搬运训练 - 急救物品配备训练 | 全功能急救人 | 心肺复苏，气管插管，心电监护，电子监测考核，静脉通路（皮肤血管可更换），精确到1mmHg的血压测量训练，可模拟除颤，也可真实除颤并与心电监护仪和除颤仪连接显示心电曲线。 | 6 |
|  |  |  |  | 橡皮止血带 | 止血带为输血胶管和橡皮制式止血带 | 20 |
|  |  |  |  | 制式夹板 | 夹板为不同规格的木制（含T形夹板）或聚酯材料 | 6 |
|  |  |  |  | 担架车 |  | 2 |
|  |  |  |  | 颈托* |  | 6 |
|  |  |  |  | 鼻咽导管、口咽导管 |  | 各6 |
|  |  |  |  | 面罩、气囊 |  | 各6 |
| 7 | 急救护理技术 | 院外急救 | - 模拟除颤术训练 | 模拟除颤仪* | 设计小巧，便于携带；高亮度液晶显示屏；低电压指示，5焦耳到360焦耳可调，可真实模拟充电过程；与全功能急救人无缝连接，可接收网络版交互式急救护理系统设置的病历并能将除颤信息上传；在操作过程中可通过语音和文字提示，操作简单；可自动检测每一次除颤是否必需，具有自动保护功能以避免发生不必要的除颤；带有两个可放置在急救人胸前的除颤电极；可模拟分析正常窦性心律、心室纤颤以及室性心动过速等数十种波形。 | 2 |
|  |  | 心搏骤停与心肺复苏 | 1、心肺复苏术训练 2、模拟除颤术训练 3、场景真实除颤和模拟除颤训练 | 网络版交互式急救医学模拟系统（教师机） | 实时交互式，基本急救操作训练（气道开放、胸外按压、气管通路、真实及模拟体外除颤），场景训练模式，模拟多种生命体征（可联接真实的心电监护），统一或分组教学，智能评判及考核系统，带大屏幕液晶显示模拟除颤仪。 | 1 |
|  |  |  |  | 网络版交互式急救医学模拟系统（学生机） | 按压、气管通路、真实及模拟体外除颤），场景训练模式，模拟多种生命体征（可联接真实的心电监护），统一或分组教学，智能评判及考核系统，带大屏幕液晶显示模拟除颤仪。具备监控、实训示教、病历编辑功能。 | 10 |
|  |  | 常用急救护理技术 | - 经外周静脉置入中心静脉插管术 - 锁骨下、颈内静脉穿刺插管术 - 心电监护 - 中心静脉压测定术 - 气管插管术 | PICC穿刺包＊ |  | 4 |
|  |  |  |  | 一次性深静脉穿刺包＊ |  | 4 |
|  |  |  |  | 外周穿刺中心静脉插管线（PICC线）模型＊ | 可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺、肘窝处静脉穿刺；进针时有明显落空感 | 4 |
|  |  |  |  | 液体测压管 |  | 4 |
|  |  |  |  | 输液装置 |  | 4 |
|  |  |  |  | 肝素盐水 |  | 4 |
|  |  |  |  | 间接喉镜* |  | 4 |
|  |  |  |  | 气管导管 | 训练用橡胶导管 | 20 |
|  |  |  |  |  | 示教用各种规格一次性硅胶导管 | 4 |
|  |  |  |  | Magill插管钳 |  | 4 |
| 7 | 急救护理技术 | 常用急救护理技术 | - 小伤口清创术 | 吸引器 | 电动 | 4 |
|  |  |  |  | 牙垫 |  | 4 |
|  |  |  |  | 丙种手术器械包 | 完成一般表浅软组织开放伤的清创、缝合训练，标准配置 | 2 |
| 8 | 危重症护理（ICU护理） | 中心监护仪的 使用 | 1、监护仪的使用方法 1、监护仪参数的调节 2、模拟心电监护训练 | 中心监护仪* | 具有多床位显示，实时双向通讯，全中文输入病例，仪器多参数、彩色、具备打印功能、存储功能，超限自动声光报警。 | 1 |
|  |  | 床旁监护仪的 使用 | 1、导联线的连接 2、模拟心电监护训练 3、异常心电图的判断 | 床边监护仪 | 具有先进性，六参数、彩色、多导联同屏显示，大屏幕12.1寸真彩TFT，大容量存储功能，具有诊断、监护、手术工作方式选择，自动声光报警，报警上下限可调，带摇控和床头装机支架， 并具备打印功能。 | 4 |
|  |  | 与各种ICU设备配置使用，体现各种仪器的功能 | 1．输液泵及微量泵使用 2．心电监护仪连接使用 3．呼吸机连接使用 4．除颤起博一体机连接使用 | 全功能急救人（可与“院内急救”共用） | 心肺复苏，气管插管，心电监护，电子监测考核，静脉通路（皮肤血管可更换），精确到1mmHg的血压测量训练，可模拟除颤，也可真实除颤并与心电监护仪和除颤仪连接显示心电曲线。 | 4 |
|  |  | 呼吸机的使用 | 1、呼吸机的使用方法 2、呼吸模式的选择 3、呼吸机参数的调节 4、呼吸机管道的连接 | 全功能呼吸机 | 呼吸模式齐全，能调节氧浓度，各调节参数均以数字形式显示 | 1 |
|  |  |  |  | 简易呼吸器 | 配带储氧袋、面罩 | 4 |
|  |  |  |  | 气 源 | 中心吸氧装置或氧气筒 | 4 |
|  |  |  |  | 呼吸机配套设施 | 螺纹管、模拟肺 | 2 |
|  |  | 输液泵的使用 | 1、输液泵的使用方法 2、输液泵的参数调节 3、输液泵故障的处理 | 输液泵（可与“静脉输液输血法”共用） | 输液泵 | 4 |
|  |  |  |  | 输液用物 | 输液管、输液瓶等 | 4 |
|  |  |  |  | 泵架 | 输液架 | 4 |
|  |  | 微量泵的使用 | 1、微量泵的使用方法 2、微量泵的参数调节 3、使用过程中的故障处理 | 微量泵 | 微量泵 | 4 |
|  |  |  |  | 注射器 | 50毫升、20毫升注射器 | 各4 |
| 8 | 危重症护理（ICU护理） | 除颤仪的使用 | 除颤仪的使用方法 | 除颤仪 | 体外同步或异步除颤，自检、自动纠错、内部安全放电，充电时间短。 | 1 |
|  |  | 负压吸引的使用 | 1.模拟气管插管吸痰 2.模拟气管切开吸痰 | 吸引器、储液罐、引流管、压力表 | 储液罐的内胆及引流管为一次性 | 1套 |
| 9 | 老年护理技术 | 老年人日常生活护理 | - 皮肤护理——沐浴、更衣、压疮 - 排泄护理——便秘、大便失禁、小便失禁、一次性甘油灌肠剂的使用 - 安全护理 | 浴盆、毛巾、水温计 |  | 各10 |
|  |  |  |  | 便盘 | 带盖 | 10 |
|  |  |  |  | 老年护理模型* | 老年身体特征，眼耳冲洗，口腔护理，口鼻插管，鼻饲，吸氧，气管切开护理，吸痰操作，静脉穿刺，精确到1mm汞柱的血压测量，皮下、三角肌、臀部肌肉、股外侧肌的注射训练，空肠及结肠造口护理，男女互换导尿及灌肠，肩、肘、腕、掌、髋、膝、踝关节的运动练习，视觉检查功能；带着装式褥疮模块、血压测量手臂。 | 6 |
|  |  |  |  | 着装式老年行动模拟装置 | 可帮助使用者体验老人的生活，并能更好的理解老人的感受。 整套服装包括： - 耳塞：特制的耳塞，用于体验老年人听力减退的状态。 - 特制眼镜：使学生能够体验由于白内障而产生的色觉改变，视野减小和视觉模糊。 - 调整带（胸部和背部）：体验老年人背部弯曲，并可通过限制身体活动范围体验老人的各种姿势。 - 手套：戴上后感觉迟钝，体验老人经常那拿不住东西。 - 拐杖：可体验需要拐杖辅助行走的感觉。 - 固定杆（肘部和膝部）：可使得关节弯曲受限。能够体验由于老年人常见的中风而导致的关节僵硬，麻木，从而引起的活动困难。 - 负荷（腕部和踝部）：可体验老人举手和抬腿的困难。 | 6 |
| 9 | 老年护理技术 | 老年人日常生活护理 | - 皮肤护理 | 约束带、床档 |  | 6 |
|  |  |  |  | 多功能病床 | PE床头床尾，三折可升降，带护栏 | 6 |
|  |  |  |  | 水浴垫 |  | 6 |
|  |  | 老年人常见疾病的护理 | - 老年性白内障患者的护理 - 老年性慢性堵塞性肺病患者的护理 - 老年糖尿病患者的护理 - 老年人骨质疏松症 - 老年性痴呆患者的护理 - 老年人常见心理健康问题的护理 | 血糖测量仪* | 优测型 | 2 |
|  |  |  |  | 眼压测量仪* | 压平式 | 1 |
|  |  |  |  | 呼吸功能测定仪* |  | 1 |
|  |  |  |  | 日常生活能力量表（ADL)简易智力量表（MMSE) |  | 20 |
|  |  |  |  | 长谷川痴呆量表（HDS) |  | 20 |
|  |  |  |  | Pfeffer功能活动调查表（POD) |  | 20 |
|  |  |  |  | 汉密尔顿焦虑量表（HAMA) |  | 20 |
|  |  |  |  | 汉密尔顿抑郁量表（HAMD) |  | 20 |
|  |  | 康复训练与指导 | - 康复技术 - 康复功能的评价 | 足部功能位的矫正器* |  | 2 |
|  |  |  |  | 下肢静脉血栓预防仪* |  | 2 |
|  |  |  |  | 着装式偏瘫护理模拟装置 | 可帮助使用者体验偏瘫所造成的不便，加深护士和健康照顾者对于偏瘫患者的同情和关注。可体验左右偏瘫和由于偏瘫而导致的关节僵硬；模拟服可清洗。 | 2 |
|  |  |  |  | 康复设备 | 肩关节旋转运动器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 前臂内外旋运动器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 腕关节掌屈运动器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 踝关节康复器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 肩关节康复器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 手指关节康复器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 肘关节康复器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 作业综合训练车 | 2 |
|  |  |  |  |  | 语言训练箱 | 2 |
|  |  |  |  |  | 哑铃车、踏步器 | 2 |
| 9 | 老年护理技术 | 康复训练与指导 | - 助行器的使用 - 偏瘫康复护理 | 康复设备 | 上肢推举训练器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 多功能练习器 | 2 |
|  |  |  |  |  | 助行器——轮椅 | 2 |
|  |  |  |  |  | 助行器——拐杖 助行器——手杖 | 8 4 |
|  |  |  |  | 康复功能评价设备 | 电子握力计 | 4 |
|  |  |  |  |  | 功能检测箱 | 1 |
|  |  |  |  |  | 关节角度尺 | 4 |
|  |  |  |  |  | 上肢肌能检测箱 | 4 |
|  |  |  |  |  | 背力计 | 4 |
| 10 | 精神护理技术 | 精神常用护理技术 | - 约束带使用 - 噎食的急救 - 电痉挛治疗的护理配合 | 约束带 |  | 10 |
|  |  |  |  | 氧气装置 | 氧气瓶、氧气表、湿化瓶或中心供氧装置 | 4 |
|  |  |  |  | 电动吸引器 | 电动 | 4 |
|  |  |  |  | 简易人工呼吸器 | 硅胶材料，呼出压力可调，减压阀，空氧混合器，输氧管，呼吸软管。 | 4 |
|  |  |  |  | 开口器 | 不锈钢 | 4 |
|  |  |  |  | 舌钳 | 不锈钢 | 4 |
| 11 | 人际沟通 | 一般沟通技巧 | - 沟通能力训练 - 演讲 - 人际沟通在护理工作中的应用 | 日常人际沟通物品 |  | 20 |
|  |  | 护理人际沟通 | - 沟通技巧——交谈、倾听训练 - 心理咨询技巧 | 心理测试系统 |  | 1 |
|  |  |  |  | 常用心理测试表格 |  | 60 |

注：1.设备数量为按50～60名学生同时实训配置；2.带“*”号的为选做内容或设备。